## RS Units
SN | Unit | Part Number | Part Name | No parts per unit | Frequency | Total Run | Last Changed | Hours run | Expected Hours | Required
1216508 | RS 5-10kg | DF1115497 | Snap ring large | 1 | 2500 | 3705 | 2711 | 994 | 1000 | 0
|  | RS2599191 | Sealing set for tank | 1 | 2500 | 3705 | 0 | 3705 | 1000 | 1
|  | RS2599233 | Scale collector & connection ring, Includes sealing set. | 1 | 5000 | 3705 | 0 | 3705 | 1000 | 0
|  | DF1101516 | Tank gasket 5-10 | 1 | 5000 | 3705 | 0 | 3705 | 1000 | 0
|  | RS2579858 | Collector foil 5,8,10 | 1 | 5000 | 3705 | 0 | 3705 | 1000 | 0
|  | RS2579820 | Steam outlet hose | 1 | 5000 | 3705 | 0 | 3705 | 1000 | 0
|  | RS2579882 | Float assembly | 1 | 10000 | 3705 | 0 | 3705 | 1000 | 0
|  | RS2579888 | Hose set for level control 5-10 | 1 | 5000 | 3705 | 0 | 3705 | 1000 | 0
|  | RS2579893 | Steam hose nipple | 1 | 10000 | 3705 | 0 | 3705 | 1000 | 0
|  | 2579874 | Inlet Vv 5-10 | 1 | 20000 | 3705 | 0 | 3705 | 1000 | 0
|  | 2579856 | Cylinder insert with foil 5-10 | 1 | 10000 | 3705 | 0 | 3705 | 1000 | 0
|  | 2579884 | Water cup cpl. | 1 | 20000 | 3705 | 0 | 3705 | 1000 | 0
|  | 2579887 | Hose set for drain pump 5-10 | 1 | 20000 | 3705 | 0 | 3705 | 1000 | 0
|  | 2579885 | Hose set for inlet and drain 5-10 | 1 | 20000 | 3705 | 0 | 3705 | 1000 | 0
|  | 1115507 | Main Contactor 25A | 1 | 10000 | 3705 | 0 | 3705 | 1000 | 0
SN | Unit | Part Number | Part Name | No parts per unit | Frequency | Total Run | Last Changed | Hours run | Expected Hours | Required
1232914 | RS 5-10kg | DF1115497 | Snap ring large | 1 | 2500 | 25 |  | 25 | 100 | 0
|  | RS2599191 | Sealing set for tank | 1 | 2500 | 25 |  | 25 | 100 | 0
|  | RS2599233 | Scale collector & connection ring, Includes sealing set. | 1 | 5000 | 25 |  | 25 | 100 | 0
|  | DF1101516 | Tank gasket 5-10 | 1 | 5000 | 25 |  | 25 | 100 | 0
|  | RS2579858 | Collector foil 5,8,10 | 1 | 5000 | 25 |  | 25 | 100 | 0
|  | RS2579820 | Steam outlet hose | 1 | 5000 | 25 |  | 25 | 100 | 0
|  | RS2579882 | Float assembly | 1 | 10000 | 25 |  | 25 | 100 | 0
|  | RS2579888 | Hose set for level control 5-10 | 1 | 5000 | 25 |  | 25 | 100 | 0
|  | RS2579893 | Steam hose nipple | 1 | 10000 | 25 |  | 25 | 100 | 0
|  | 2579874 | Inlet Vv 5-10 | 1 | 20000 | 25 |  | 25 | 100 | 0
|  | 2579856 | Cylinder insert with foil 5-10 | 1 | 10000 | 25 |  | 25 | 100 | 0
|  | 2579884 | Water cup cpl. | 1 | 20000 | 25 |  | 25 | 100 | 0
|  | 2579887 | Hose set for drain pump 5-10 | 1 | 20000 | 25 |  | 25 | 100 | 0
|  | 2579885 | Hose set for inlet and drain 5-10 | 1 | 20000 | 25 |  | 25 | 100 | 0
|  | 1115507 | Main Contactor 25A | 1 | 10000 | 25 |  | 25 | 100 | 0
SN | Unit | Part Number | Part Name | No parts per unit | Frequency | Total Run | Last Changed | Hours run | Expected Hours | Required
1232913 | RS 5-10kg | DF1115497 | Snap ring large | 1 | 2500 | 4 |  | 4 | 100 | 0
|  | RS2599191 | Sealing set for tank | 1 | 2500 | 4 |  | 4 | 100 | 0
|  | RS2599233 | Scale collector & connection ring, Includes sealing set. | 1 | 5000 | 4 |  | 4 | 100 | 0
|  | DF1101516 | Tank gasket 5-10 | 1 | 5000 | 4 |  | 4 | 100 | 0
|  | RS2579858 | Collector foil 5,8,10 | 1 | 5000 | 4 |  | 4 | 100 | 0
|  | RS2579820 | Steam outlet hose | 1 | 5000 | 4 |  | 4 | 100 | 0
|  | RS2579882 | Float assembly | 1 | 10000 | 4 |  | 4 | 100 | 0
|  | RS2579888 | Hose set for level control 5-10 | 1 | 5000 | 4 |  | 4 | 100 | 0
|  | RS2579893 | Steam hose nipple | 1 | 10000 | 4 |  | 4 | 100 | 0
|  | 2579874 | Inlet Vv 5-10 | 1 | 20000 | 4 |  | 4 | 100 | 0
|  | 2579856 | Cylinder insert with foil 5-10 | 1 | 10000 | 4 |  | 4 | 100 | 0
|  | 2579884 | Water cup cpl. | 1 | 20000 | 4 |  | 4 | 100 | 0
|  | 2579887 | Hose set for drain pump 5-10 | 1 | 20000 | 4 |  | 4 | 100 | 0
|  | 2579885 | Hose set for inlet and drain 5-10 | 1 | 20000 | 4 |  | 4 | 100 | 0
|  | 1115507 | Main Contactor 25A | 1 | 10000 | 4 |  | 4 | 100 | 0
SN | Unit | Part Number | Part Name | No parts per unit | Frequency | Total Run | Last Changed | Hours run | Expected Hours | Required
1218167 | RS 5-10kg | DF1115497 | Snap ring large | 1 | 2500 | 6204 | 4024 | 2180 | 2000 | 1
|  | RS2599191 | Sealing set for tank | 1 | 2500 | 6204 | 4024 | 2180 | 2000 | 1
|  | RS2599233 | Scale collector & connection ring, Includes sealing set. | 1 | 10000 | 6204 | 4024 | 2180 | 2000 | 0
|  | DF1101516 | Tank gasket 5-10 | 1 | 5000 | 6204 | 6204 | 0 | 2000 | 0
|  | RS2579858 | Collector foil 5,8,10 | 1 | 5000 | 6204 | 6204 | 0 | 2000 | 0
|  | RS2579820 | Steam outlet hose | 1 | 5000 | 6204 | 6204 | 0 | 2000 | 0
|  | RS2579882 | Float assembly | 1 | 10000 | 6204 |  | 6204 | 2000 | 0
|  | RS2579888 | Hose set for level control 5-10 | 1 | 10000 | 6204 |  | 6204 | 2000 | 0
|  | RS2579893 | Steam hose nipple | 1 | 10000 | 6204 |  | 6204 | 2000 | 0
|  | 2579874 | Inlet Vv 5-10 | 1 | 20000 | 6204 |  | 6204 | 2000 | 0
|  | 2579856 | Cylinder insert with foil 5-10 | 1 | 10000 | 6204 |  | 6204 | 2000 | 0
|  | 2579884 | Water cup cpl. | 1 | 20000 | 6204 |  | 6204 | 2000 | 0
|  | 2579887 | Hose set for drain pump 5-10 | 1 | 20000 | 6204 |  | 6204 | 2000 | 0
|  | 2579885 | Hose set for inlet and drain 5-10 | 1 | 20000 | 6204 |  | 6204 | 2000 | 0
|  | 1115507 | Main Contactor 25A | 1 | 10000 | 6204 |  | 6204 | 2000 | 0
SN | Unit | Part Number | Part Name | No parts per unit | Frequency | Total Run | Last Changed | Hours run | Expected Hours | Required
1219168 | RS 5-10kg | DF1115497 | Snap ring large | 1 | 2500 | 3039 | 2500 | 539 | 500 | 0
|  | RS2599191 | Sealing set for tank | 1 | 2500 | 3039 | 2500 | 539 | 500 | 0
|  | RS2599233 | Scale collector & connection ring, Includes sealing set. | 1 | 5000 | 3039 | 0 | 3039 | 500 | 0
|  | DF1101516 | Tank gasket 5-10 | 1 | 5000 | 3039 | 0 | 3039 | 500 | 0
|  | RS2579858 | Collector foil 5,8,10 | 1 | 5000 | 3039 | 0 | 3039 | 500 | 0
|  | RS2579820 | Steam outlet hose | 1 | 5000 | 3039 | 0 | 3039 | 500 | 0
|  | RS2579882 | Float assembly | 1 | 10000 | 3039 | 0 | 3039 | 500 | 0
|  | RS2579888 | Hose set for level control 5-10 | 1 | 5000 | 3039 | 0 | 3039 | 500 | 0
|  | RS2579893 | Steam hose nipple | 1 | 10000 | 3039 | 0 | 3039 | 500 | 0
|  | 2579874 | Inlet Vv 5-10 | 1 | 20000 | 3039 |  | 3039 | 500 | 0
|  | 2579856 | Cylinder insert with foil 5-10 | 1 | 10000 | 3039 |  | 3039 | 500 | 0
|  | 2579884 | Water cup cpl. | 1 | 20000 | 3039 |  | 3039 | 500 | 0
|  | 2579887 | Hose set for drain pump 5-10 | 1 | 20000 | 3039 |  | 3039 | 500 | 0
|  | 2579885 | Hose set for inlet and drain 5-10 | 1 | 20000 | 3039 |  | 3039 | 500 | 0
|  | 1115507 | Main Contactor 25A | 1 | 10000 | 3039 |  | 3039 | 500 | 0
SN | Unit | Part Number | Part Name | No parts per unit | Frequency | Total Run | Last Changed | Hours run | Expected Hours | Required
1219169 | RS 5-10kg | DF1115497 | Snap ring large | 1 | 2500 | 3433 | 2900 | 533 |  | 0
|  | RS2599191 | Sealing set for tank | 1 | 2500 | 3433 | 2900 | 533 | 0 | 0
|  | RS2599233 | Scale collector & connection ring, Includes sealing set. | 1 | 5000 | 3433 |  | 3433 | 0 | 0
|  | DF1101516 | Tank gasket 5-10 | 1 | 5000 | 3433 |  | 3433 | 0 | 0
|  | RS2579858 | Collector foil 5,8,10 | 1 | 5000 | 3433 |  | 3433 | 0 | 0
|  | RS2579820 | Steam outlet hose | 1 | 5000 | 3433 |  | 3433 | 0 | 0
|  | RS2579882 | Float assembly | 1 | 10000 | 3433 |  | 3433 | 0 | 0
|  | RS2579888 | Hose set for level control 5-10 | 1 | 5000 | 3433 |  | 3433 | 0 | 0
|  | RS2579893 | Steam hose nipple | 1 | 10000 | 3433 |  | 3433 | 0 | 0
|  | 2579874 | Inlet Vv 5-10 | 1 | 20000 | 3433 |  | 3433 | 0 | 0
|  | 2579856 | Cylinder insert with foil 5-10 | 1 | 10000 | 3433 |  | 3433 | 0 | 0
|  | 2579884 | Water cup cpl. | 1 | 20000 | 3433 |  | 3433 | 0 | 0
|  | 2579887 | Hose set for drain pump 5-10 | 1 | 20000 | 3433 |  | 3433 | 0 | 0
|  | 2579885 | Hose set for inlet and drain 5-10 | 1 | 20000 | 3433 |  | 3433 | 0 | 0
|  | 1115507 | Main Contactor 25A | 1 | 10000 | 3433 |  | 3433 | 0 | 0
SN | Unit | Part Number | Part Name | No parts per unit | Frequency | Total Run | Last Changed | Hours run | Expected Hours | Required
1217222 | RS 5-10kg | DF1115497 | Snap ring large | 1 | 2500 | 1400 |  | 1400 |  | 0
|  | RS2599191 | Sealing set for tank | 1 | 2500 | 1400 |  | 1400 | 0 | 0
|  | RS2599233 | Scale collector & connection ring, Includes sealing set. | 1 | 5000 | 1400 |  | 1400 | 0 | 0
|  | DF1101516 | Tank gasket 5-10 | 1 | 5000 | 1400 |  | 1400 | 0 | 0
|  | RS2579858 | Collector foil 5,8,10 | 1 | 5000 | 1400 |  | 1400 | 0 | 0
|  | RS2579820 | Steam outlet hose | 1 | 5000 | 1400 |  | 1400 | 0 | 0
|  | RS2579882 | Float assembly | 1 | 10000 | 1400 |  | 1400 | 0 | 0
|  | RS2579888 | Hose set for level control 5-10 | 1 | 5000 | 1400 |  | 1400 | 0 | 0
|  | RS2579893 | Steam hose nipple | 1 | 10000 | 1400 |  | 1400 | 0 | 0
|  | 2579874 | Inlet Vv 5-10 | 1 | 20000 | 1400 |  | 1400 | 0 | 0
|  | 2579856 | Cylinder insert with foil 5-10 | 1 | 10000 | 1400 |  | 1400 | 0 | 0
|  | 2579884 | Water cup cpl. | 1 | 20000 | 1400 |  | 1400 | 0 | 0
|  | 2579887 | Hose set for drain pump 5-10 | 1 | 20000 | 1400 |  | 1400 | 0 | 0
|  | 2579885 | Hose set for inlet and drain 5-10 | 1 | 20000 | 1400 |  | 1400 | 0 | 0
|  | 1115507 | Main Contactor 25A | 1 | 10000 | 1400 |  | 1400 | 0 | 0

## Spares Planning
SN | Unit | Part Number | Part Name | No parts per unit | Frequency | Site Spares | Required | SP
| RS 5-10kg | DF1115497 | Snap ring large | 1 | 2500 |  | 1 | 1
|  | RS2599191 | Sealing set for tank | 1 | 2500 |  | 2 | 2
|  | RS2599233 | Scale collector & connection ring, Includes sealing set. | 1 | 5000 |  | 0 | 0
|  | DF1101516 | Tank gasket 5-10 | 1 | 5000 |  | 0 | 0
|  | RS2579858 | Collector foil 5,8,10 | 1 | 5000 |  | 0 | 0
|  | RS2579820 | Steam outlet hose | 1 | 5000 |  | 0 | 0
|  | RS2579882 | Float assembly | 1 | 10000 |  | 0 | 0
|  | RS2579888 | Hose set for level control 5-10 | 1 | 5000 |  | 0 | 0
|  | RS2579893 | Steam hose nipple | 1 | 10000 |  | 0 | 0
|  | 2579874 | Inlet Vv 5-10 | 1 | 20000 |  | 0 | 0
|  | 2579856 | Cylinder insert with foil 5-10 | 1 | 10000 |  | 0 | 0
|  | 2579884 | Water cup cpl. | 1 | 20000 |  | 0 | 0
|  | 2579887 | Hose set for drain pump 5-10 | 1 | 20000 |  | 0 | 0
|  | 2579885 | Hose set for inlet and drain 5-10 | 1 | 20000 |  | 0 | 0
|  | 1115507 | Main Contactor 25A | 1 | 10000 |  | 0 | 0